Отчет, о выполненных работах за 2014год.  г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д.3

1. окраска газонных ограждений  280 м.п.

2. окраска метал. ограждений и окон на входах в подвалы-4 шт.

3. плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц- 12 раз

5.очистка внутридворового газона -200 м.кв.

6. окраска скамеек – 8шт.

7. окраска металлических дверей  – 1шт.

8.окраска спортивных снарядов на детской площадке.

9. окраска бардюра на лестничных площадках – 1100 м.п.

10. окраска  с улицы подъездных стен – 100м.кв.

11. окраска стен и потолков внутри подъездов шагренью – 100м. кв.

12.  в зимний период ежедневно проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи.

13. установка и покраска контейнерной площадки во дворе дома- 5 бетонных блоков.

14. сдача дома к отопительному сезону и получение паспорта готовности.

15.мытье окон в 4 парадных ( два раза в год) - 40 шт.

16. в летний период проведено 5 покосов прилегающей территории по 500 м. кв.

17. введение паспортной службы

18.подготовка дома к отопительному сезону: 1) опрессовка

2) промывка системы

19. закупка масляной  краски, водоэмульсионной краски-35л

20. проверка всех узлов в теплоцентре-12 раз

21. проверка всех узлов в водомерном узле- 12 раз

22.закуп песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период.

23.замена осветительных ламп на светодиодные светильники  на площадках – 15шт.

24.4 раза проводилась очистка канализационных колодцев возле парадных.

25. ремонт и смена доводчиков –2 шт.

26. формирование клумб.

27. Закупка и высадка цветочной рассады– 100 шт.

28. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских

надписей   в лифтах, на окнах и других сложных поверхностях

29. Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию