2013 год

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

по договору управления МКД по адресу: С-Пб, п. Шушары, ул. Первомайская 16

1. Ремонт и частичная  установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых холлов - 10шт

2. Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома -18 п.м.

3. Подготовка под окраску цоколя дома: заделка щелей, сколов, шпаклевание, ошкуривание, грунтовка – 26 кв. м.

4. Окраска цокольной части фасада – 228 кв. м. (152х1,5)

5. Подготовка к окраске фасада: заделка щелей, сколов, шпаклевание – 6кв. м.

6. Окраска фасада дома по всему периметру до второго этажа – 684 кв. м. (152х4,5)

7. Ремонт и окраска ограждений газонов дома – 80 кв. м.

8. Ремонт и закупка рабочего инвентаря (ведра, метлы , грабли, лопаты, шланг и т.д.)

9. Весенняя посадка деревьев  - 10 кленов+ 10 ива шаровидная , кустов 10 спиреи + 10  чубушника.

10. Закупка и высадка цветочной рассады– 600 шт.

11. Формирование клумб– 5  шт.

12. Окраска стен подвала - 100 кв. м.

13. Весенняя и осенняя  откачка из колодцев и прочистка ливневой канализации – 3 шт.

14. Очистка, окраска хозяйственной площадки – 32 кв. м.

15. Герметизация стыков в примыкании фасадных стен к полу – по обращению  кв.(149)

16. Герметизация стыков в примыкании фасадных стен к полу –  по обращению  кв.(55)

17. Герметизация стыков в примыкании  фасадных стен к полу –  по обращению  кв. (11)

18. Устранение  осадочных трещин – расшивка, шпаклевка, грунтовка по обращению кв. (117)

19. Изготовление с помощью сварочных работ-  металлической конструкции для сбора крупногабаритного и строительного мусора – 1 шт.

20.  Окраска и очистка машинного отделения – 2 куб. м.

21. Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков -7 шт.

22. Выравнивание, рыхление земли и засев газона у детской площадки – 54 кв. м.

23. Стрижка газонов (12 раз с 20 мая по 20 сентября)

24. Полив клумб, газонов, деревьев - 14 раз

25. Прополка цветочных клумб - 12 раз

26. Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт) – 6 раз

27. Изготовление  металлической стойки для цветов на 5 ячеек – 1 шт.

28. Укладка кафеля на полы главной лестницы с 15 по 24 этаж

29. Косметический ремонт первого этажа коридора и лифтового холла: заделка щелей, сколов и покраска – 2 кв. м. и 96 кв. м.

30.  Убрана несанкционированная реклама пива

31. Переустановка дорожных сфер с проезжей части к хоз. площадке по просьбам жильцов -8 шт.

32. По заявке от жильцов произведены сварочные работы по переустановки перил на черной лестнице (с 1 - го по -24 эт.) – 48 шт.    и закрытие сквозных проемов лестницы - 36 шт.

33. Окраска перил и поручней после сварочных работ на черной лестнице (с 1 по 24 эт) -198 п. м.

34. Вызов комиссии с привлечением инженера технадзора, инженера ПТО,  для решения вопроса о деформации козырька над входом в дом в рамках гарантийных обязательств ДПС.

35. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских надписей   в лифтах на окнах и других сложных поверхностях.

36. Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

37. Заготовка соли и песка - 30мешков соли, 20 мешков песка

38. Ремонт тротуаров возле дома - 4 п. метра

39. Протяжка « ноль контактов» в поэтажных щитах - 42 шт.

40. Работа в подвале по созданию помещения для ремонта и хранения инструмента -12 кв. м.

41. Выявление объема работ по устранению трещин с 1-го по 24эт. на черной лестнице - 180 п. метров

42. Расшивка, грунтовка , шпаклевка, окраска шагренью трещин с 1-го по 24эт. на черной лестнице - 180 п. м.

43. Окраска стены МОП на центральной лестнице на 19этаже (после акта вандализма) - 9 кв. м.

44. Окраска входных металлических дверей 2 ш. (после акта вандализма) - 3 кв. м.

45. Замена покрытия полов в лифте (линолеум) - 4 шт. = 6 кв. м.

46. Переустановка коротких металлических ограждений на детской площадке для расширения зоны отдыха - 100 метров

47. В целях безопасности  установка нового,  высокого металлического ограждения на детской площадке, вдоль проезжей части дороги - 34 п. м.

48. Высадка рассады «Девичьего винограда» вдоль нового высокого ограждения - 8 шт.

49. Окраска нового ограждения - 34 п. метра

50. Окраска конструкций на детской площадке -скамейки - 4 шт.; урны – 4 шт.; карусели – 4 шт.

51. Изготовление и установка подоконника у окна консьержа-1 шт.

52. Реконструкция и окраска откосов у стеклопакетной двери (вход к лифтам) - 8 п. м.

53. Поэтажные обходы с привлечением специалистов для выявлений возможных проблем или нарушений - 12 раз

54. Техническое освидетельствование лифтов 14.06.13г в соответствии с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" по ГОСТ Р 53783 2010 Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную эксплуатацию. Техническое освидетельствование действительно до 14.06.2014 г. – 4 шт.

55. Плановые очистки подвала и кровли - 12 раз

56. Установка дополнительной  звукозаписывающей видеокамеры  по просьбе жителей– 1 шт.

57. Ремонт видеокамеры в лифте (после акта вандализма) - 2 шт.

58. Ремонт, герметизация кровли на крыше козырька у входа в дом - 3 п. м.

59. Подготовка системы отопления к периодическому протапливанию

60. Изготовление и установка металлической решетки на вход в подвал -1 шт.

61. Подготовка к акции «Зеленые Шушары»: завезенную ДПС землю

распределили  по газонам, клумбам и обсыпали все деревья. - 20 куб. м.

62. Посадили  в рамках акции «Зеленые Шушары» у детской площадки – 5 деревьев, 20 кустов.

63. Ремонт дверного замка на входной металлической двери №2 – 2 раза

64. Установка уплотнителей на двери (2 шт.) выход на кровлю – 5 п. м.

65. Работа по акту кв. 232 устранение протечки на примыкании крыши балкона с фасадной стеной с помощью гидроизоляции и стяжки – 8 п. м.

66. Установка водостока на крыше козырька у входа в дом – 9 п. м.

67. Работа по акту кв. 209 устранение протечки примыкания потолка на балконе и фасадной стены с помощью гидроизоляции и стяжки на балконе верхней квартиры – 4 п. м.

-68. Установка новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши – 152 п.м

ЭЛЕКТРИКА

- Демонтаж старых светильников в МОП: коридоры – 140 шт.

Центральная лестница – 20 шт.

- Монтаж новых светильников в МОП: коридоры – 70 шт.

Центральная лестница – 20 шт.

- На этажах в МОП перевели по 2 светильника на этаже на вечернее освещение, включение из помещения  консьержа – 40 штук.

- В подвале произведена замена на энергосберегающие лампы – 50 шт.

- По просьбе жителей дома включение – выключение фасадного освещения из помещения консьержа.

- На козырьке главного входа установлены светильники – 2 шт.

- В подвале для работы дренажных насосов установлены электрические розетки - 5 шт.

Проложено кабеля – 150 п.м.

- Замена светильников наружного освещения на диодную технологию - 8 шт.

ГРЩ (Главный распределительный щит)

1. Подготовка оборудования к сдаче инспектору компании  «Петроэлектросбыт»

2. Косметический ремонт помещения -20 кв.м.

3. Оснащение средствами защиты- 6 комплектов

4. Протяжка «ноль контактов»

ИТП (тепловой пункт)

1. Подготовка ИТП к отопительному сезону и предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» (на отлично) в том числе:

2. Покраска полов в ИТП жилой части и ИТП коммерческой части – 46 кв. м.

3. Проведение гидравлических испытаний (опрессовка)

4. Ремонт теплоизоляции трубопроводов – 28 п. м.

5. Проверка и наладка оборудования

6. Промывка системы отопления: верхний и нижний контур , фильтры

7. Плановая полная разборка, сборка  теплообменников, очистка пластин от накипи – 2 раза

8. Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления – 2 шт.

9. Замена обратных клапанов на повысительных насосах системы ГВС в нижней зоне – 2 шт.

10.  Очистка, промывка фильтров ГВС и ХВС после аварии на тепломагистрали – 4 фильтра

Водомерный узел

11. Косметический ремонт помещения: окраска пола – 45,9 кв. м.; окраска стен – 12 кв. м.

12. Промывка  фильтров грубой очистки в жилой части - 3 раза

13. Промывка фильтров грубой очистки в коммерческой части - 2 раза

14. Замена датчика на повысительном насосе системы ХВС верхней зоны, жилой части 1 шт.

15. Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканал»

Подвал

1. Плановые осмотры и проверки подвала -  5 раз в неделю

2. Откачка воды из приямков, осушение колодцев, устранение протечек  – по мере необходимости

3. Восстановление освещения подвала, устранение короткого замыкания – 2 дня

4. Стационарная установка дренажных насосов в приямках – 4 шт.

5.  Профилактическая прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой  - 2 раза

6.  Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой после аварий - 48 раз

Кровля

1. Текущий ремонт стыков – 12 п. м.

2. Профилактические проверки состояния кровли – 12 раз

3. Очистка воронок сливных отверстий ливневой канализации – 2 раза

4. Герметизация соединения стыков ливневки в подвале – 2 раза

В том числе в течении 2013 года выполнена  441 заявка от жителей.

Сравнительный анализ  Работ по содержанию  общего имущества

|  | Периодичность в соответствии с постановлением правительства РФ | Периодичность в соответствии с графиком работы ООО «Единый Город» |
| --- | --- | --- |
| 1. Уборка площадок перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 6 раз в неделю на 4 входа в дом |
| 2. Мытьё окон | 1 раз в год | 2 раза в год (весной,осенью) |
| 3. Влажная протирка радиаторов, почтовых ящиков | 2 раз в год | 1 раз в месяц |
| 4. Влажная уборка стен | 1 раз в год | 2 раза в год |
| 5.Влажная уборка 1-го этажа | 1 раз в день | В сухой сезон – 1 раз в день Осенне-зимний период – 3 раза в день |

Уборка придомовой территории

| 1. Пескопосыпка ручная | 25 раз в год | 70 раз в сезон |
| --- | --- | --- |
| 2. Выкашивание газонов | 2 раза в сезон | 12 раз в сезон |
| 3. Уборка скошенной травы | 2 раза в сезон | 12 раз в сезон |