УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

2014год

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

по договору управления МКД по адресу: С-Пб, п. Шушары, ул. Первомайская 16

1. Ремонт и частичная  установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых холлов - 8шт

2. Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома -12 п.м.

3. Подготовка под окраску цоколя дома: заделка щелей, сколов, шпаклевание, ошкуривание, грунтовка – 26 кв. м.

4. Окраска цокольной части фасада – 28 кв. м.

5. Подготовка к окраске фасада: заделка щелей, сколов, шпаклевание – 4кв. м.

6. Поэтажные обходы с привлечением специалистов для выявлений возможных проблем или нарушений - 12 раз

7. Ремонт и окраска ограждений газонов дома – 45 кв. м.

8. Ремонт и закупка рабочего инвентаря (поливочные шланги-4 шт., метлы 8 шт.,

грабли -2 шт, лопаты-4 шт., и т.д.)

9. Весенняя посадка деревьев-10 шт. и кустов-30 шт.

10.   Закупка и высадка цветочной рассады– 830 шт.

11. Формирование клумб– 5  шт.

12. Окраска стен подвала – 80кв. м.

13. Весенняя и осенняя  откачка из колодцев и прочистка ливневой канализации – 4 шт.

14. Очистка, окраска хозяйственной площадки – 32 кв. м.

15. Закупка, доставка торфо-земляной смеси- 5 куб.м.

16. Ручная разноскаторфо-земляной смеси по газонам и клумбам

17. Покраска дорожных сфер-14 шт.

18.Ремонт переходных дверей -12 шт.

19. Переустановка хоз.площадки с привлечением мех. техники.

-Перенос заградительных бетонных блоков-5 шт.

- Очистка и окраска заградительных бетонных блоков-5 шт.

20.  Окраска машинного отделения – 4кв.м.

21. Профилактическая очистка канализационных колодцев-4 раза

22.Покраска канализационных и ливневых люков -10 шт.

23. Стрижка газонов (12 раз с 20 мая по 20 сентября)

24. Полив клумб, газонов, деревьев - 14 раз

25. Прополка цветочных клумб - 12 раз

26. Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт) – 6 раз

27. Установка ограничения водоотведения должникам с привлечением ООО «Спрут»-4кв.

28. Восстановление газона у входа в парадную

29. Устранение последствий аварий в коммерческих помещениях в следствии засора канализационной системы - 3 раза.

30. Частичное восстановление шагрени в МОП – 48 кв.м.

31. Переустановка дорожных сфер  вдоль магазина Спар-8 шт.

32.Очистка МОП от строительного и крупногабаритного мусора – 38 куб.м.

33. Предъявление дома пожарной инспекции – 1 раз

34. Демонтаж несанкционированной рекламы, баннеров – 6 шт.

35. Работы с антивандальной жидкостью  по удалению хулиганских надписей   в лифтах на окнах и других сложных поверхностях.

36. Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

37. Заготовка соли и песка - 30мешков соли, 20 мешков песка

38. Механизированная уборка снега (трактором) – по мере необходимости.

39. Протяжка « ноль контактов» в поэтажных щитах - 42 шт.

40. Механизированное подметаниетерритории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости.

41. Замена температурного предохранительного клапана в системе отопления – 1 шт.

42.Замена частотных преобразователей в лифтах-2 шт.

43.Частичный ремонт новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши-15п.м.

44. Окраска входных металлических дверей 2 ш. (после акта вандализма) - 8 кв. м.

45. Замена покрытия полов в лифте (линолеум) - 4 шт. = 6 кв. м.

46.Ремонт дверного замка на входной металлической двери №2 –1 раза

47.Подготовка системы отопления к периодическому протапливанию

48.Плановые очистки подвала и кровли - 12 раз

49. Окраска высокого ограждения - 32 п. метра

50. Окраска конструкций на детской площадке -скамейки - 4 шт.; урны – 4 шт.;

карусели – 4 шт.

51.Изготовление и установка металлической решетки на вход в подвал -1 шт.

52. Реконструкция и окраска откосов у стеклопакетной двери (вход к лифтам) - 8 п. м.

53. Техническое освидетельствование лифтов 26.06.14г в соответствии с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" по ГОСТ Р 53783 2010 Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную эксплуатацию. Техническое освидетельствование действительно до 26.06.2015 г. – 4 шт.

54. Выполнение плановых и аварийных заявок

ЭЛЕКТРИКА

- Замена светильников в МОП на светодиодные -60 шт.

Замена светильников на светодиодные-Центральная лестница – 8шт.

- Замена лампочек в МОП–180 шт.

Центральная лестница – 35 шт.

- Замена неисправных светильников – 12 штук.

- Замена разбитых плафонов – 47 шт.

- Замена ламп фасадного освещения -4 шт.

- Работы по плановым и аварийным заявкам

ГРЩ (Главный распределительный щит)

1. Подготовка оборудования к сдаче инспектору компании  «Петроэлектросбыт»

2. Косметический ремонт помещения -12кв.м.

3. Замена рубильников-2 шт.

4. Протяжка «ноль контактов»

ИТП (тепловой пункт)

1. Подготовка ИТП к отопительному сезону и предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» (на отлично) в том числе:

2. Поверка КИП

3. Проведение гидравлических испытаний (опрессовка)

4. Ремонт теплоизоляции трубопроводов – 18 п. м.

5. Проверка и наладка оборудования

6. Промывка системы отопления: верхний и нижний контур , фильтры

7. Плановая полная разборка, сборка  теплообменников, очистка пластин от накипи – 2 раза

8. Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления – 2 шт.

9. Ревизия запорной арматуры, фильтров

10. Маркировка запорной арматуры и теплоносителя

Водомерный узел

1. Косметический ремонт помещения: окраска стен – 6 кв. м.

2. Промывка  фильтров грубой очистки в жилой части - 5 раз

3. Промывка фильтров грубой очистки в коммерческой части - 4 раза

4. Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканал»

Подвал

1. Плановые осмотры и проверки подвала -  1 раз в неделю

2. Откачка воды из приямков, осушение колодцев, устранение протечек  – по мере необходимости

3. Восстановление освещения подвала, устранение короткого замыкания

4. Профилактика дренажных насосов в приямках – 4 шт

5. Профилактическая прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой – 2 раза

6.Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой после аварий -10 раз

Кровля

1. Плановые осмотры и проверки кровли -  1 раз в месяц

2. Текущий ремонт стыков-26 п.м.

3. Очистка воронок сливных отверстий -2 раза