УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Выполненные работы в 2014 г.

По благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого     дома по адресу: С-Пб, п.Шушары , ул. Окуловская 5

Замена входных железных дверей – 5 шт.

-  демонтаж дверей,

-  отключение домофонов,

-  монтаж новых дверей и доводчиков,

- подключение домофонов,

- восстановление и окраска дверных откосов.

Ремонт потолка и усадочных трещин в машинных отделениях

-расшивка трещин 48 п. м.

-шпаклевка и краска трещин 48п. м.

-зачистка потолка 8 м.кв

- шпаклевка и окраска потолка 8 м.кв.

Заделка щелей придомовой отмостки 59п.м.

Ремонт и окраска ограждений газонов у дома и детской площадке

ремонт -20 п.м., окраска- 280 м.

Ремонт и закупка рабочего инвентаря (садовая тачка, ведра, метлы, грабли, снеговые лопаты, шланг и т.д.)

Весенняя посадка  кустов.

Формирование гряды для живой изгороди.

Закупка цветочной рассады-680 шт.

Закупка земли-5 куб.

Обеспечение жителей натуральным камнем для создания клумб – 1 куб.

Установка с покраской металлических сеток на входах в парадные для вьющихся растений-10шт.

Весенняя и осенняя откачка и прочистка ливневой канализации – 4 раза

Очистка, окраска хоз. площадки -12м.

Подкраска люков -10 шт.

Косметический ремонт мест общего пользования (МОП)

-очистка и расшивка трещин в стенах 290 п. м.

-грунтовка , штукатурка ,шпаклевка и покраска трещин в стенах 290 п. м.

- очистка соединений (примыканий ) стен вент. шахтам 215 п. м.

- шпаклевка, покраска соединений (примыканий) стен к вент. шахтам 215 п. м.

- окраска фризов 90 п. м.

Плановые поэтажные обходы дома с привлечением специалистов для выявлений возможных проблем или нарушений – 12 раз.

Стрижка газонов (12 раз с13 мая по 19 сентября)

Уборка скошенной травы – 12 раз

Полив клумб, газонов, деревьев – 14 раз

Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт)

Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

Подготовка специальных коробов для хранения соли

Заготовка песка, соли.

Уборка снега ежедневно при наличии снежного покрова.

Полная разборка лежаков канализации для устранения засоров - 10 раз.

Покраска металлических конструкций крыльца – 5 шт.

Ремонт и покраска каруселей на детской площадке.

Плановые очистки подвала и кровли – 12 раз.

Работа по удалению хулиганских надписей в лифтах, на окнах и других поверхностях.

Ремонт железных входных дверей – 2 шт.

Подготовка систем отопления к периодическому протапливанию.

Регулировка окон в МОП в рамках гарантийного ремонта.

Произведен переход освещения в МОП на светодиодную технологию

что позволило уменьшить потребление электроэнергии и устранить проблему с частым перегоранием лампочек ( гарантия на диоды – 5 лет)в трех парадных.

Проверка , ремонт постоянных  гирлянд для новогоднего освещения по периметру кровли-280м.

Ремонт ливневой трубы в первой парадной.

Организация работ по снятию несанкционированного рекламного баннера с привлечением техники ДПС:

- демонтаж газонных поручней 10 п. м.

- пересадка кустов 4 шт.

- демонтаж баннера с помощью погрузчика с люлькой.

- восстановление посадок и газонных поручней.

Работа по плановым и аварийным заявкам

Итп (тепловой пункт)

Перевод ИТП на закрытую независимую систему отопления и независимую систему ГВС.

- подготовка ИТП к отопительному сезону

Настройка оборудования.

Пуско-наладочные работы.

Проведение гидравлических испытаний (опрессовка)на плотность ипрочность.

Промывка системы отопления: верхний и нижний контур, фильтры.

Плановая полная разборка, сборка теплообменников, очистка пластин от накипи

2 раза.

Проверка КИП.

Предъявление ИТП инспекторам ГУП «ТЭК» и Технопарк № 1.

Подвал

Покраска , изолировка трубопроводов.

Маркировка труб.

Ревизия запорной арматуры.

Для устранения причин затопления подвала канализационными отходами (9 раз)

была заменена чугунная фановая труба проходящая из подвала дома в колодец.

- рытье траншеи вручную 7 п.м. на глубину 1м.35 см.

- демонтаж просевшей чугунной трубы.

- монтаж пластиковой трубы.

- восстановление газона.

Замена оцинкованной трубы ГВС общей подачи на трубу ППР, для улучшения качества воды.

- демонтаж, монтаж труб диам.75 , 3 п. м.

- сварочные работы.

Частичная замена полотенцесушителей.

ЭЛЕКТРИКА

Проведение планово-предупредительных работ в ГРЩ и этажных распределительных щитах.

Смена внутридомового освещения в МОП с ламп накаливания на светодиоды в 138

светильниках. (в 3х пар.)

- замена неисправных светильников -14 шт.

-замена разбитых плафонов – 29 шт.

- замена перегоревших ламп наружного освещения – 6 шт.

- замена перегоревших ламп накаливания в МОП – 265 шт.

- замена фоторэле наружного освещения на электронное реле времени – 2 шт.

- работа по плановым и аварийным заявкам.

_____________________________________________________________