| Адрес: п. Ленсоветовский д. 25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц. | 12 раз |
| 2 | Устранение дефектов инженерных систем по мере необходимости. |  |
| 3 | Работы по ремонту кровли по заявлению жильца. | 17 м2 |
| 4 | Сдача дома к отопительному сезону и получения паспорта готовности. | 1 раз |
| 5 | Мытье окон в 9 парадных. | 90 шт. |
| 6 | Летом произведено 4 покоса на прилегающей территории | 280 м.п. |
| 7 | Закупка водоэмульсионной краски, масляной краски. | 28 кг. |
| 8 | Проверка всех узлов в теплоцентре. | 12 раз. |
| 9 | Проверка всех узлов в водомерном узле. | 12 раз. |
| 10 | Закупка песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период. | 6 м3 |
| 11 | Наращивание пластин на теплообменники отопления. | 32 шт. |
| 12 | Прочистка придомового газона. | 280 м2 |
| 13 | Замена замков в дверях выхода на кровлю. | 3 шт. |
| 14 | Ремонт доводчиков. | 4 шт. |
| 15 | В зимний период ежедневно проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи. | 250 м2 |
| 16 | Закупка антивандальной жидкости и других моющих жидкостей. | 70 л. |
| 17 | Установка новогодней иллюминации по периметру крыши. | 450 м.п. |
| 18 | Замена ламп на освещение технических помещений. | 653 шт. |
| 19 | Приём и выполнение заявок по электроснабжению. | 59 шт. |
| 20 | Приём и выполнение заявок по электроснабжению. | 39 шт. |
| 21 | Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию. | 12 раз |
| 22 | Восстановление придомовой отмостки вследствие усадки дома. | 320 м2 |
| 23 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. | 230 шт. |
| 24 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |
| 25 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. | 7 шт. |
| 26 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома. | 15 м2 |
| 27 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах. | 12 м.п. |
| 28 | Косметический ремонт помещения. | 32 м2 |
| 29 | Протяжка «ноль контактов». | 624 м.п. |
| 30 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ. | 6чел.д. |
| 31 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.). | 12 чел.д. |
| 32 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и нишах санитарных узлов. | 8 чел.д. |
| 33 | Проведение гидравлических испытаний. | 1 раз |
| 34 | Проверка и наладка оборудования. |  |
| 35 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. | 4 чел.д. |
| 36 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |
| 37 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК». | 1 раз. |
| 38 | Устройство радиаторов отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону»). Предъявления водомерного узла инспектору «Водоканала». | 1 раз. |
| 39 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой. | 160 м.п. |
| 40 | Частичный ремонт кровли. | 94 м2 |
| 41 | Проведение работ по дератизации. | 2 раза |