| Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленсоветовский 25 | 1. окраска газонных ограждений 250 м.п. 2. установка метал. ограждений на входах в подвалы-2 шт. возле парадных №1 и 9 3. плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц- 12 раз 4.устранение дефектов инженерных систем по мере необходимости- не менее 30 раз 5. Подготовка к окраске входных дверей: ошкуривание, обработка антикоррозийным средством,грунтовка-9 шт. 6.Окраска входных дверей - 9шт. 7. Окраска тамбурных дверей- 9 шт. 8. Работы по ремонту кровли по заявлению жильца кВ. №358 -10 м.кв 9.закупка и установка новых манометров и термометров в теплоцентре дома-5 шт. 10.3 раза откачивалась канализация в подвале 9-ой и 8-ой парадной 11. Очистка тех.этажа от строительного мусора 10 м.куб. 12. сдача дома к отопительному сезону и получения паспорта готовности. 13.мытье окон в 9 парадных-90 шт. 14. в летний период проведено 4 покоса прилегающей территории-по 280 м.кв. 15. 3 раза проводилась очистка подвального помещения-1936 м.кв. 16. введение паспортной службы 17.подготовка дома к отопительному сезону:1)опрессовка 2)промывка системы 18. закуп масляной краски, водоэмульсионной краски-35л 19.окраска коммуникаций в водомерном узле - 100м.п. 20. окраска коммуникаций в теплоцентре -150 м.п. 21.проверка всех узлов в теплоцентре-12 раз 22. Проверка всех улов в водомерном узле-12 раз 23. побелка стен и потолков в помещениях теплоцентра, водомерного узла, ГРЩ и насосных- 114,6 м.кв. 24. уборка строительного мусора из подвального помещения–объем 18 м.куб. 25.закуп песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период-5 куб.м. песка, 1 куб.м. соли. 26. наращивание пластин на телообменники отопления 40шт. 27.замена осветительных ламп на светодиодные светильники на площадках за отчетный период в 9 парадных на 10 этажах-378ед. 28.замена стеклянных плафонов 15 ед. 29. покраска цоколя дома 230м.кв. 30. прочистка внутридворового газона -280 м.кв. 31. Закупка, установка дверных пружин и шпингалетов на тамбурные двери для 9-ти парадных –по 9 шт. 32. Установка осветительной арматуры над входом в парадные-9 шт. 33.производилось остекление оконных блоков на лестничных площадках: 1 пар.- 9 этаж, 1 пар.-10 эт. 34. замена замков в дверях выхода на кровлю 9-ти парадных – 9шт. 35.работа с населением: 1) прием заявлений 2)работы по составлению актов о строительных недоделках 3) работы по устранению строительных недоделок 4)работы по сбору информации, составление графика и планирование работ по герметизации межпанельных фасадных швов 250 м.п. 36. утепление труб в ИТП 48 м.п. 37. ремонт доводчиков в 1,5 и 8 парадных 38. Частичная окраска фасада 10 кв. м.(после актов вандализма) 39. в зимний период ежедневно проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи 250 м.кв. 40. установка ручек на тамбурные двери в 9 парадных- 18 шт. 41. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских надписей в лифтах на окнах и других сложных поверхностях 42. Работа в подвале по созданию помещения для ремонта и хранения инструмента -80 кв. м. 43. Организация диспетчерского пункта на участке «Ленсоветовский» 44. Установка новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши – 450 п.м. 45.Установка дополнительных розеток для работников в технических помещениях-25 шт. 46.Замена датчиков фотореле на освещении фасада-2 шт. 47. Замена ламп на освещение технических помещений-700 шт. 48.Прием и выполнение аварийный заявок по электроснабжению-67 шт. 49. Прием и выполнение текущих заявок по электроснабжению- 83 шт. 50. Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию. |  |  |  |