Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Гатчинский р-н, д. Малое Верево, ул. Кириллова, д.5, корп. 1  в 2015 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август |  | сентябрь |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмосткив следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие (диодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Акт о готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частичный ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оснащение светильников пожарной лестницы датчиками движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доукомплектование средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение профилактических ремонтных работ в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Приобретение и установка реле времени в ГРЩ-4шт ( Верево-2шт. ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка газового обурудования к отопительному сезону. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Проверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство радиатора отопления помещения (по правилам подготовки к отопительному сезону). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт вентиляционных шахт на кровле для улучшения тяги в квартирах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикоррозийным ) . |  |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка системы видеонаблюдения вокруг дома |  |  |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка «лежачих полицейских» при въезде и выезде из двора |  |  |  |  |  | Установка системы видеонаблюдения вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                             Гришин М. Н.

Инженер-энергетик                                 Рыбкин В.А.

Управляющий дома                                Кузнецова Г.В.