ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2014 Г С МОМЕНТА НАЧАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО АДРЕСУ: Московское шоссе д.246

| № ПП | Услуга |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом включает в себя: |  | Периодичность выполнения работ | выполняется с предусмотренной периодичностью |
| 1.1. | Осуществление договорной работы | Выбор исполнителей, подрядных специализированных организаций, ресурсоснабжающих организаций и заключение с ними соответствующих договоров. | По мере необходимости | выполняются |
| 1.2. | Осуществление систематического контроля за исполнением заключенных договоров | Принятие и актирование выполненных работ | Ежемесячно | выполняются |
|  |  | Актирование фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиками (исполнителями) договорных обязательств | По мере необходимости | выполняются по мере необходимости |
| 1.3. | Повышение эффективности использования общего имущества многоквартирного дома | Организация взаимодействия и расчетов с третьими лицами при передаче в возмездное пользование части общего имущества многоквартирного дома | По мере необходимости | выполняются по мере необходимости |
| 1.4. | Работа с обращениями собственников | Прием обращений собственников | В рабочие дни | выполняются |
|  |  | Подготовка и направление ответов на обращения |  | выполняются |
|  |  | Организация учета их исполнения |  | выполняются |
|  |  | Выдача справок |  |  |
| 1.5. | Подготовка и представление собственникам предложений о проведении капитального ремонта (за исключением домов, относящихся к категории ветхих) | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда | По мере необходимости | выполняются по мере необходимости |
|  |  | Осмотр и актирование состояния общего имущества |  | выполняются |
| 1.6. | Обеспечение взаимодействия с органами, осуществляющими постановку и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства и пребывания | Постановка на регистрационный учет | В рабочие дни, в часы приема паспортиста | выполняются |
|  |  | Снятие с регистрационного учета Выдача иных документов в пределах компетенции |  | выполняются |
| 1.7. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | Ведение лицевого счета многоквартирного дома | Ежемесячно | выполняются |
|  |  | Ведение лицевых счетов собственников помещений многоквартирного дома |  | выполняются |
| 1.8. | Организация начислений платежей за услуги | Расчет размера платы за оказанные услуги | Ежемесячно | выполняются |
|  |  | Распечатка и доставка квитанций | Ежемесячно | выполняются |
|  |  | Консультирование Собственников по вопросам расчетов | В рабочие дни | выполняются |
| 1.9. | Работа с контролирующими органами Взаимодействие с правоохранительными органами | Участие в мероприятиях, связанных с деятельностью контролирующих органов. Осуществление претензионно-исковой деятельности по фактам нарушения условий содержания и ремонта общего имущества, зафиксированных контролирующими органами. | По мере необходимости | выполняются |
| 1.10. | Профилактика и взыскание задолженности по оплате услуг | Профилактическая работа по недопущению задолженности; | Ежемесячно | выполняются |
|  |  | Досудебная работа с должниками |  | выполняются |
|  |  | Претензионно-исковая работа с должниками |  | выполняются |
| 1.11. | Организация перерасчета платы за коммунальные услуги | Рассмотрение заявлений собственников произвести перерасчет | По мере необходимости | выполняются |
|  |  | Актирование фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиками (исполнителями) договорных обязательств | По мере необходимости | выполняются |
|  |  | Снятие показаний приборов учета | 1 раз в 6 месяцев | выполняются |
| 1.12. | Информационная деятельность по подготовке и предоставлению ежегодного отчета о результатах деятельности, по раскрытию информации в соответствии с требованиями действующего законодательства | Размещение ежегодного отчета для собственников помещений | 1 раз в год | выполняются |
|  |  | Обновление информации на официальном сайте в сети Интернет | В сроки установленные законодательством Российской Федерации | выполняются |
|  |  | Размещения информации на первых этажах, досках объявления у каждого подъезда многоквартирного дома | По мере необходимости | выполняются |
| 2 | Содержание общего имущества включает в себя: |  |  |  |
| 2.1. | Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан | Кровля | 1 раз в год в период подготовки к сезонной эксплуатации | выполняются |
|  |  | Пожарное оборудование* | 2 раза в год в период подготовки к сезонной эксплуатации | выполняются |
|  |  | Вентиляционные каналы и шахты | 2 раза в год | выполняются |
|  |  | Газоходы при горячем водоснабжении от газовых и дровяных колонок (при их наличии) | 1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону | выполняются |
|  |  | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление в местах общего пользования* | 2 раза в год 1 раз в год | выполняются |
|  |  | Мусоропроводы* |  | выполняются |
|  |  | Электрооборудование |  | выполняются |
|  |  | Внутридомовые сети, оборудование и пульты управления оперативной диспетчерской связи* |  | выполняются |
|  |  | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья) с проверкой оборудования и коммуникаций находящихся в них |  | выполняются |
|  |  | Придомовая территория |  | выполняются |
|  |  | Фасады |  | выполняются |
|  |  | Дополнительный осмотр элементов и территории после проведения текущего и капитального ремонта, устранения аварий, по заявлениям Собственников (нанимателей), контролирующих органов | По мере необходимости. | выполняются |
| 2.3. | Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования | Устранение протечек, утечек, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыковых соединений в системах канализации | По мере необходимости | выполняются |
|  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  | выполняются |
|  |  | Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья |  | выполняются |
|  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  | выполняются |
|  |  | Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы |  | выполняются |

Гарантийный срок на работы капитального характера устанавливается в соответствии с условиями договора и  действующим законодательством РФ.