УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Выполненные работы в 2015 г.

По благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого     дома по адресу: С-Пб, п.Шушары , ул. Окуловская 5

Уборка придомовой территории 1300 кв. м.- ежедневно.

Уборка внутридомовой территория 1505.2 кв. м. –еженедельно.

Механизированное подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости.

Профилактика и ремонт трактора – 1/5 часть.

Ремонт и покраска цоколя- 85 кв. м.

Закупка, доставка для весенней посадки елочек  - 40шт.

Заделка щелей придомовой отмостки48 п.м.

Ремонт и окраска ограждений газонов у дома и детской площадке замена- 2 п. м.,

ремонт -17 п.м., окраска- 185м.

Ремонт и закупка рабочего инвентаря (кисточки, валики, щетки, садовая тачка, ведра, метлы, грабли, снеговые лопаты, шланг, нетканное полотно и т.д. )

Весенняя посадка  цветов:

Закупка цветочной рассады 1250 шт.

Закупка земли-8 куб.

Обеспечение жителей натуральным камнем для создания клумб – 1,5 м.куб.

Весенняя и осенняя откачка и прочистка ливневой канализации – 4 раза

Очистка, окраска хоз. площадки -12м.

Подкраска люков -10 шт.

Косметический ремонт мест общего пользования (МОП)

- очистка и расшивка трещин в тамбурах 62 п. м.

- грунтовка , штукатурка ,шпаклевка и покраска трещин в стенах тамбуров 62 п. м.

- покраска, стен тамбуров 100 п. м

Плановые поэтажные обходы дома с привлечением специалистов для выявлений возможных проблем или нарушений – 12 раз.

Укрепление пластиковых поручней -120 п. м.

Стрижка газонов (12 раз с11 мая по 14 сентября)

Уборка скошенной травы – 12 раз

Полив клумб, газонов, деревьев – 16 раз

Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт)

Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

Заготовка песка-20м, соли-30м.

Уборка снега ежедневно при наличии снежного покрова.

Полная разборка лежаков канализации для устранения засоров - 10 раз.

Ремонт и покраска каруселей на детской площадке.

Плановые очистки подвала и кровли – 12 раз.

Очистка хулиганских надписей в лифтах, на окнах и других поверхностях.

Ремонт откосов у входных железных дверей – 25 п. м.

Подготовка систем отопления к периодическому протапливанию.

Осенняя высадка тюльпанов -50 шт.

Регулировка окон в МОП в рамках гарантийного ремонта.

Осуществлен переход освещения в МОП на светодиодную технологию

что позволило уменьшить потребление электроэнергии и устранить проблему с частым перегоранием лампочек ( гарантия на диоды – 5 лет) в двух оставшихся парадных – 92 шт.

На декабрь 2015г работы по переходу на светодиодное освещение в доме окончены.

Проверка , ремонт постоянных  гирлянд для новогоднего освещения по периметру кровли-280м.

. Техническое освидетельствование лифтов 07.15г в соответствии с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" по ГОСТ Р 53783 2010 Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную эксплуатацию. Техническое освидетельствование действительно до 07.2016 г. – 4 шт.

Выполнение плановых и аварийных заявок

Работа по плановым и аварийным заявкам

Итп (тепловой пункт)

Подготовка ИТП к отопительному сезону:

- 1.Проведение гидравлических испытаний системы отопления и ГВС (опрессовка) на плотность и прочность

- 2.Гидропневматическая промывка системы отопления (верхний и нижний контуры).

- Чистка фильтров и шламоотводчиков :ГВС,ХВС и системы отопления.

- Плановая полная разборка, сборка теплообменных аппаратов, очистка пластин от накипи (механическим и химическим способом).

- Ежегодные поверочные работы приборов КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) - 40 ед. (термометры и манометры).

- Плановая поверка приборов УУТЭ (узлов учёта тепловой энергии).

- Настройка систем автоматики погодного регулирования.

- Настройка предохранительных клапанов.

- Проверка обратных клапанов.

- Косметический ремонт и частичная замена теплоизоляции (23 п.м.).

- Маркировка труб и запорной арматуры.

- Оформление приёмо-сдаточной документации.

- Предъявление ИТП инспекторам ГУП «ТЭК» и «Технопарк №1».

- Настройка оборудования, пуско-наладочные работы.

- ВУ (водомерный узел).

- Чистка и покраска трубопроводов.

- Проверка вентиляции помещения.

- Поверка общедомовых приборов учёта( с вызовом представителя «Водоканала»).

- Поверка КИПиА .

- Проверка и ревизия запорного и насосного оборудования.

- Проверка системы пожаротушения (сдача инспектирующим органам).

- Проверка контура заземления.

- Предъявление ВУ инспектору «Водоканала», для получения паспорта готовности.

Подвальные помещения.

1.Ревизия запорной арматуры.

2.Для устранения причин подтопления подвальных помещений канализационными отходами (один раз в неделю) была заменена чугунная фановая труба соединяющая стояк с колодцем:

- рытьё траншеи вручную (7 м.) на глубину 1,35 м.

- демонтаж провисшей чугунной трубы.

- монтаж пластиковой трубы.

- восстановление газона.

3.Частичная замена стальных трубопроводов на ППР (полипропилен) - 17 м. D 63.

ЭЛЕКТРИКА

- Проведение планово-предупредительных работ в ГРЩ и этажных распределительных щитах

- Замена неисправного рубильника ВР-32-160.

- Смена внутридомового освещения в МОП с ламп накаливания на светодиоды в 92

- светильниках. (в 2х пар.)

- - замена неисправных светильников -8 шт.

- -замена разбитых плафонов – 17 шт.

- - замена перегоревших ламп наружного освещения ЖКУ.

- - замена перегоревших ламп накаливания в МОП – 38шт.

- - замена ламп накаливания в подвале на светодиодные блоки.-20шт

- - работа по плановым и аварийным заявкам.

_____________________________________________________________