Утверждаю

Генеральный директор

ООО « УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана  работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Окуловская д. 5 в 2016 г.

|  | Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цокольной части фасада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выкладка кафелем лифтовых холлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда(п.2.6. «подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | Акт готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Частичный ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и покраска оборудования детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена неисправных светильников и разбитых плафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка лежачих полицейских. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дополнительного газонного ограждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена вышедших из строя рубильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение проф.ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,2 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,3 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспекторам ГУП ТЭК и Технопарк №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Проверка КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Маркировка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство радиатора отопления в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прочистка лежаков канализации с частичной разборкой и сборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена канализационных труб : выход к ливневым колодцам во второй, третьей и четвертой парадной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Плановые осмотры, очистка . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доработка организаций функции «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Иные работы по Постановлению Прави-тельства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Укладка кафеля в лифтовых холлах из средств текущего ремонта на 1 этаже |  |  |  | При утверждении общим собранием собственников и 100 % оплате ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                                                                                                                                                              Гурьев В.Н.

Инженер- энергетик                                                                                                                                                                           Рыбкин В.А.

Управляющий  дома                                                                                                                                                                           Александрова  Г.Н.