| Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленсоветовский 21 | 1. окраска газонных ограждений 250 м.п. 2. установка метал. ограждений на входах в подвалы-2 шт. 3. плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц- 12 раз 4.устранение дефектов инженерных систем по мере необходимости- не менее 30 раз 5.очистка внутридворового газона -250 м.кв. 6. в зимний период ежедневно(75 дней) проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи 250 м.кв. 7. установка и покраска контейнерной площадки во дворе дома- 7 бетонных блоков, пухто, 2 бачка. 8.закупка и установка новых манометров и термометров в теплоцентре дома-5 шт. 9.150 раз откачивалась канализация в подвале 1-ой и 5-ой парадной 10. Очистка тех.этажа от строительного мусора 10 м.куб. 11. сдача дома к отопительному сезону и получение паспорта готовности. 12.мытье окон в 8 парадных-80 шт. 13. в летний период проведено 4 покоса прилегающей территории по 250 м. кв. 14. 3 раза проводилась очистка подвального помещения-1773,4 м.кв. 15. введение паспортной службы 16.подготовка дома к отопительному сезону: 1) опрессовка 2) промывка системы 17. закуп масляной краски, водоэмульсионной краски-35л 18. проверка всех узлов в теплоцентре-12 раз 19. проверка всех узлов в водомерном узле- 12 раз 20.окраска коммуникаций в водомерном узле- 100м.п. 21. окраска коммуникаций в теплоцентре 150м.п. 22. побелка стен и потолков в помещениях теплоцентра, водомерного узла, ГРЩ и насосных- 114,6 м.кв. 23. уборка строительного мусора из подвального помещения–объем 18 м.куб. 24.закуп песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период-5 куб.м. песка, 1 куб.м. соли. 25. наращивание пластин на телообменники отопления 40шт. 26.замена осветительных ламп на светодиодные светильники на площадках за отчетный период 336ед. в 8 парадных на 10 этажах 27.замена стеклянных плафонов 15 ед. 28. покраска цоколя дома 230м.кв. 29.3 раза проводились работы по уничтожению насекомых с 1-ой по 6-ую парадную. 30. утепление полов в квартирах на первых этажах из подвального помещения 315кв.м. 31.4 раза проводилась очистка канализационных колодцев возле парадных № 6 и 1. 32.производилось остекление оконных блоков на лестничных площадках: 8 пар.- 6 этаж, 6 пар.-10 эт., 4 пар.-3 эт. 33. замена замка в двери выхода на кровлю 7 парадной 34.работа с населением: 1) прием заявлений 2)работы по составлению актов о строительных недоделках 3) работы по устранению строительных недоделок 4)работы по сбору информации, составление графика и планирование работ по герметизации межпанельных фасадных швов 700 м.п.в квартирах: №№1, 25, 121, 125, 201, 202, 162, 123, 155, 38, 248, 239, 279, 299, 294, 282, 306,317, 284, 300, 249, 248, 241 35. утепление труб в ИТП 48 м.п. 36. ремонт доводчиков в 1,5 и 8 парадных 37. Частичная окраска фасада 5 кв. м.(после актов вандализма) 38. осенняя посадка деревьев- 30 шт., кустов- 25 шт. 39. формирование клумб- 4 шт. 40. Закупка и высадка цветочной рассады– 500 шт. 41. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских надписей в лифтах, на окнах и других сложных поверхностях 42. Окраска входных металлических дверей 8шт. (после актов вандализма) - 7 кв. м. 43.Организация диспетчерского пункта на участке «Ленсоветовский» 44. Установка новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши – 400 п.м 45.Установка дополнительных розеток для работников в технических помещениях-20 шт. 46.Замена датчиков фотореле на освещении фасада-2 шт. 47. Замена ламп на освещение технических помещений-600 шт. 48.Прием и выполнение аварийный заявок по электроснабжению-67 шт. 49. Прием и выполнение текущих заявок по электроснабжению- 83 шт. 50. Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию. |  |  |  |