| Адрес: п. Ленсоветовский д. 21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Восстановление придомовой отмостки вследствие усадки дома. | 364 м2 |
| 2 | Частичный ремонт цокольной части фасада. | 23 м2 |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. | 24 п.м. |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. | 200 ш.т. |
| 5 | Полная замена ламп накаливания в подвальных и чердачных помещениях на энергосберегающие. | 600 шт. |
| 6 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря. | 34 ед. |
| 7 | Ремонт тротуаров вокруг дома. | 10 м2 |
| 8 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков. | 5 шт. |
| 9 | Частичный ремонт стен этажных холлов, трещин от усадки дома. | 52 м2 |
| 10 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах. | 563 м.п. |
| 11 | Косметический ремонт помещений ГРЩ (окраска) | 25 м2 |
| 12 | Доукомплектование средствами защиты. | 5ед. |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в ГРЩ | 10 м.п. |
| 14 | Проведение профилактического ремонта в ГРЩ. | 5 чел.д. |
| 15 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.). | 7 чел.д. |
| 16 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и нишах санитарных узлов. | 9 чел.д. |
| 17 | Проведение гидравлических испытаний. | 1 раз |
| 18 | Проверка и наладка оборудования. | 1раз |
| 19 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. | 4 чел.д. |
| 20 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. | 2 раза |
| 21 | Гидропневматическая промывка радиаторов. | 1 раз |
| 22 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК». | 1 раз |
| 23 | Косметический ремонт водомерного узла. | 44 м.п. |
| 24 | Устройство радиаторов отопления в помещении (по «Правилам подготовки к отопительному сезону»). |  |
| 25 | Предъявления водомерного узла инспектору «Водоканала». |  |
| 26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой. | 60 м.п. |
| 27 | Устройство дефлекторов на оголовках вент. Каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир. | 8 шт. |
| 28 | Частичный ремонт кровли. | 67 м2 |
| 29 | Организация «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д. |  |
| 30 | Плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц. | 12 раз |
| 31 | Устранение дефектов инженерных систем по мере необходимости. | 24 раза |
| 32 | Очистка внутридворового газона. | 250м.кв. |
| 33 | В зимний период ежедневно проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи. | 250м.кв. |
| 34 | Сдача дома к отопительному сезону и получение паспорта готовности. |  |
| 35 | Мытье окон в 8 парадных. | 80 шт. |
| 36 | За лето проведено 4 скоса травы прилегающей территории. | 250м.кв. |
| 37 | Закуп масляной краски, водоэмульсионной краски. | 35 л. |
| 38 | Окраска коммуникаций в теплоцентре. | 150 м.п. |
| 39 | Закуп песчано-соляной смеси для посыпки зимой. | 5 куб.м. |
| 40 | Проведение работ по дератизации. | 2 раза |
| 41 | Ремонт доводчиков. | 3 шт. |
| 42 | Закупка и высадка цветочной рассады в сформированные клумбы | 400 шт. |
| 43 | Приобретение санитарно-гигиенической жидкости, ветоши, метелок, щеток, перчаток. |  |
| 44 | Замена входных металлических дверей. | 8 шт. |
| 45 | Установка новогодней иллюминации по периметру крыши | 400 м.п. |