Утверждаю

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п.Шушары, Ленсоветовский д.21 в 2016 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  |  | август |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидроизоляция мусорных камер цокольного этажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цокольной части фасада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка поручней на первых этажах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда(п.2.6. «подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | Акт технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | Акт готовности уборочной техники и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме (а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и покраска оборудования детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена неисправных светильников и разбитых плафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена вышедших из строя рубильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение проф.ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поверка и наладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предъявление ИТП и системы отопления инспекторам ГУП ТЭК и Технопарк №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проверка КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Маркировка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устранение очагов протечек по подвалу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Плановые осмотры, очистка и частичный ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка нового программного обеспечения для работы по заявкам с жителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | # Иные работы по Постановлению Прави-тельства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Укладка кафеля в лифтовых холлах из средств текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Покраска входных металлически дверей и дверей мусорных камер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                                                                                                                                                             Гурьев В.Н.

Инженер- энергетик                                                                                                                                                                          Рыбкин В.А.

Начальник участка                                                                                                                                                                           Очилов Р.Р.

Управляющий  дома                                                                                                                                                                          Полиева О.В.