УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Выполненные работы в 2015 г.

По благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого     дома по адресу: С-Пб, п.Шушары , ул. ВАЛДАЙСКАЯ Д.11

1.Уборка придомовой территории (ручная) ежедневно -1150 кв.м.

2.Уборка внутридомовой еженедельно – 1683,2 кв.м.

3.Механизированое подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости.

4.Профилактика и ремонт трактора – 1/5 часть.

5.Механизированная уборка снега (трактором) – по мере необходимости.

6.Ручная уборка снега (тротуары)-в период выпадения снега – каждые два часа в дневное время.

7. Поэтапные обходы с привлечением специалистов для выяснения возможных проблем или нарушений – 12 раз.

8.Заделка щелей придомовой отмостки 11п.м.

9.Частичный ремонт цокольной части фасада – 8 кв.м.

10.Окраска цокольной части фасада – 29 кв.  м.

Ремонт и окраска ограждений газонов у дома и детской площадке

ремонт -4 п.м., окраска- 190 м.

11.Установка нового газонного ограждения 31 п.м.

12.Ремонт и закупка рабочего инвентаря (садовая тачка, ведра, метлы, грабли, снеговые лопаты, шланг, щетки,  и т.д.)

13.Закупка, посадка кустов- 20 шт.

14.Закупка, доставка, посадка елочек – 50шт.

15.Закупка цветочной рассады-1200 шт.

16.Закупка земли-8 куб.

17. Ручная разноска торфо-земляной смеси по газонам и клумбам.

18.Обеспечение жителей натуральным камнем для создания клумб – 1 куб.

19.Весенняя и осенняя откачка и прочистка ливневой канализации – 4 раза

20.Очистка, окраска хоз. площадки -12кв. м

21.Покраска люков -10 шт.

22. Стрижка газонов 10раз (с 18 мая по 18 сентября).

23.Уборка скошенной травы 10 раз.

24. Полив клумб, газонов, деревьев

25.Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт)

26.Посадка луковичных (тюльпаны – 50 шт.)

27.Ремонт в МОП:

- окраска стен (32*5) 160 кв. м.

- окраска фризов (12*5) 60 кв. м

- частичное восстановление штукатурного слоя с нанесение шагрени 12 кв. м.

28.Покраска входных железных дверей – 5 шт.

29.Покраска металлических конструкций крыльца – 5 шт.

30.Ремонт кровли частичный- 7.5 кв. м

31.Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

32.Заготовка песка-30 м. соли-30м.

33..Уборка снега ежедневно при наличии снежного покрова.

34.Полная разборка лежаков канализации для устранения засоров - 10 раз.

35.Плановые очистки подвала и кровли .

36.Работа по удалению хулиганских надписей в лифтах, на окнах и других поверхностях.

37.Регулировка окон в МОП в рамках гарантийного ремонта.

38.Работа по плановым и аварийным заявкам.

Итп (тепловой пункт)

Проведение гидравлических испытаний системы отопления и ГВС (опрессовка) на плотность и прочность.

Гидропневматическая промывка системы отопления .

Чистка фильтров и шламоотводчиков: ГВС, ХВС и системы отопления.

Плановая полная разборка, сборка теплообменных аппаратов, очистка пластин от накипи

(механическим и химическим способом.).

Ежегодные проверочные работы приборов КИПиА (контрольно- измерительных приборов и автоматики) – 40 ед.(термометры и манометры).

Плановая поверка приборов УУТЭ (узлов учета тепловой энергии).

Настройка систем погодного регулирования.

Настройка предохранительных клапанов.

Проверка обратных клапанов.

Маркировка труб и запорной арматуры.

Оформление приемо- сдаточной документации.

Предьявление ИТП инспекторам ГУП «ТЭК»

Настройка оборудования, пуско-наладочные работы.

Водомерный узел

Чистка и покраска трубопроводов.

Проверка вентиляции помещения.

Проверка общедомовых приборов учета ( с представителем «Водоканала»

Проверка КИПи А

Проверка и ревизия запорного и насосного оборудования.

Замена общедомового счетчика ХВС (ВСХНд50) -1шт.

Проверка системы пожаротушения (сдача инспектирующим органам)

Проверка контура заземления.

Предъявление ВУ инспектору «Водоканала», для получения паспорта готовности.

\

ЭЛЕКТРИКА

Проведение планово-предупредительных работ в ГРЩ и этажных распределительных щитах.

Смена внутридомового освещения в МОП с ламп накаливания на светодиоды в 92

светильниках. (в 2х пар.)

- замена неисправных светильников -8 шт.

-замена автоматов 25А на 32Ав этажных щитах -44 шт.

- замена перегоревших ламп наружного освещения ДРВ– 5шт.

- замена перегоревших ламп накаливания в МОП – 43 шт.

- замена рубильника на ВР-32-400 в ГРЩ -1 шт.

- ремонт новогодней иллюминации.

- работа по плановым и аварийным заявкам.

Подвал

- Плановые осмотры и проверки подвала -  1 раз в месяц.

- Откачка воды из приямков, осушение колодцев, устранение протечек  – по мере необходимости

- Профилактика дренажных насосов в приямках .

- Профилактическая прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой – 2 раза.

Кровля

- Плановые осмотры и проверки кровли -  1 раз в месяц

- Очистка воронок сливных отверстий -2 раза.